別紙様式１

受 託 試 験 申 込 書

（元号） 　　年　　月　　日

鈴鹿工業高等専門学校長 殿

委託者 住所

氏名　　　　　　　　　　　印

下記のとおり試験をお願いいたします。

記

１ ． 委託しようとする試験名

２ ． 試験の数量、規格等

３ ． 試験結果証明書（報告書）の必要の有無

４ ． 実施場所

別紙様式２

受 託 試 験 追 加 申 請 書

（元号） 　　年　　月　　日

鈴鹿工業高等専門学校長 殿

教職員 役職

氏名　　　　　　　　　　　印

下記のとおり、鈴鹿工業高等専門学校受託試験取扱規則第４条第３項により申請します。

記

１ ． 別表に追加しようとする受託試験名

２ ． 受託試験の単位、受託試験に使用する研究設備等

３ ．受託試験実施場所

４ ．その他追記事項

別　表

受 託 試 験 料 金

| 番号 | 受託試験名 | 試験単位 | 試験料金(円) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3Dスキャン(3Dスキャナ EinScan-Pro) | 1計測 | 13,400 |  |
| 2 | 平面二軸引張疲労試験(大型二軸加振器) | 1試験(1本) | 12,400 |  |
| 3 | 赤外線サーモグラフィーによる表面温度計測(赤外線サーモグラフィー -20～500℃, 有効表示画素数320×240) | 1視野画像 (5枚) | 10,400 |  |
| 4 | 表面張力計測(表面張力計 CBVP-A3) | 1サンプル (5回計測) | 8,400 |  |
| 5 | SPM観察(SPM-9700) | 1視野 | 24,400 |  |
| 6 | 太陽電池評価試験(分光計器 OTENTO-SUNⅡ(AM1.5、100mW/cm2)、光量調整検知器 Si用および色素増感用、I-V測定システム keithley 2601B) | 1試験(1回) | 15,400 |  |
| 7 | ※1 アークプラズマ蒸着試験(アークプラズマ蒸着装置 APD-2S-HEAT) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 8 | ※1 振動研磨試験(振動研磨機 GIGA-0900) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 9 | ※1 ガスクロマトグラフ質量分析試験 (ガスクロマトグラフ質量分析装置 GC-14A PSF) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 10 | 真空リーク試験(ヘリウムリークディテクタ V-12) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 11 | ※1 疲労強度測定試験(疲労試験機 EHF-LV010ｋ2-A04) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 12 | BID式ガス分析試験(BID式ガスクロマトグラフ GC-2014AFSC) | 1試験 | 12,200 | 1時間あたり単価 |
| 13 | FID式ガス分析試験(FID式ガスクロマトグラフ GC-2014AFSC) | 1試験 | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 14 | TCD式ガス分析試験(TCD式ガスクロマトグラフ GC-2014AFSC) | 1試験 | 4,200 | 1時間あたり単価 |
| 15 | 水素透過能測定試験(水素透過試験装置 YH-300XX) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 16 | ※1 雰囲気制御熱処理試験(雰囲気制御熱処理炉 ARF-50KC) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 17 | ※1 熱処理試験(熱処理炉 NAF-361-63型) | 1試料(1個) | 4,200 | 1時間あたり単価 |
| 18 | ※1 恒温熱処理試験(恒温炉 MDS-19SU) | 1試料(1個) | 4,200 | 1時間あたり単価 |
| 19 | ガス吸着量測定試験(ガス吸着測定装置 QL-SG01-100-1A外) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |

別　表

受 託 試 験 料 金

| 番号 | 受託試験名 | 試験単位 | 試験料金(円) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 昇温脱離試験(昇温脱離測定装置 DKM300) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 21 | 気相触媒反応試験(気相触媒反応測定装置) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 22 | 液相触媒反応試験(液相触媒反応測定装置) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 23 | ガス吸着FT-IR測定試験(ガス吸着FT-IR測定装置 FT/IR-4200) | 1試験 | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 24 | ※1 高温･高圧オートクレーブ試験(オートクレーブ LSX-500) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 25 | ※1 紫外線硬化式3次元造形試験(紫外線硬化式3次元プリンタ Blade-1) | 1試料(1回) | 4,200 | 1時間あたり単価 |
| 26 | ※1 バイオフィルム加速形成試験 (バイオフィルム加速形成試験機 SN-NGN02外) | 1試料(1個) | 9,200 | 1時間あたり単価 |
| 27 | ※1 水晶振動子測定試験(水晶振動子測定装置 HQ304-C) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 28 | ※1 電気化学測定試験(電気化学測定装置) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 29 | レーザー加工試験(レーザー加工機 VersaLASER VLS2.30) | 1試料(1回) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 30 | ※1 紫外-可視-近赤外吸収分光分析試験 (紫外-可視-近赤外吸収分光計 V-670) | 1試料(1個) | 7,200 | 1時間あたり単価 |
| 31 | ※1 蛍光分光分析試験(蛍光分光計 CS260-USB-3-MC-D-CUS) | 1試料(1個) | 7,200 | 1時間あたり単価 |
| 32 | ※1 熱重量示差熱測定試験 (熱重量示差熱測定装置 ThermoPlus2) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 33 | ※1 示差走査熱量測定試験(示差走査熱量測定装置 ThermoPlusEVOII-ns) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 34 | ※1 熱膨張量測定試験(熱膨張量測定装置 KD-5) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 35 | ※1 3次元実態顕微鏡観察試験(実態顕微鏡観察装置 DXM1200F) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 36 | ※1 光学顕微鏡観察試験(光学式顕微鏡装置 LK-1500V) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 37 | ※1 組織観察用試料作製試験(回転式試料研磨装置 56-9111) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 38 | ※1 ビッカース硬さ試験(ビッカース硬さ試験装置 HM-103) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 39 | ※1 ロックウェル硬さ試験(ロックウェル硬さ試験装置) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |

別　表

受 託 試 験 料 金

| 番号 | 受託試験名 | 試験単位 | 試験料金(円) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | ※1 シャルピー衝撃試験(シャルピー衝撃試験装置 CIEM-30-D) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 41 | ※1 放電加工試験(放電加工機 EDM3G) | 1試料(1個) | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 42 | ※1 引張･圧縮･曲げ試験(万能試験機 SC-5CS) | 1試料(1個) | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 43 | ※1 アーク溶解試験(アーク溶解炉 NAF-361-103型) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 44 | ※1 圧延試験(圧延機 S-DR-20型) | 1試料(1個) | 9,200 | 1時間あたり単価 |
| 45 | ※1 切断加工試験(ファインカッター MC-416YS) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 46 | ※1 鍛造試験(エアーハンマー) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 47 | ※1 走査電子顕微鏡観察試験(走査電子顕微鏡 TM-1000) | 1試料(1個) | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 48 | ※1 ※2 元素分析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 TM-1000との組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 10,200 | 1時間あたり単価 番号47と組合せ試験 |
| 49 | ※1 コールドFE走査電子顕微鏡観察試験(走査顕微鏡 S-4300-S) | 1試料(1個) | 24,200 | 1時間あたり単価 |
| 50 | ※1 ※2 元素分析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 S-4300-Sとの組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 11,000 | 1時間あたり単価 番号49と組合せ試験 |
| 51 | ※1 ショットキーFE走査電子顕微鏡観察試験(走査顕微鏡 NB5000) | 1試料(1個) | 24,200 | 1時間あたり単価 |
| 52 | ※1 ※2 元素分析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 NB5000との組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 34,200 | 1時間あたり単価 番号51と組合せ試験 |
| 53 | ※1 ※2 FIB加工観察試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 NB5000との組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 34,200 | 1時間あたり単価 番号51と組合せ試験 |
| 54 | ※1 ※2 結晶方位解析試験 ＜オプション:走査電子顕微鏡 NB5000との組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 34,200 | 1時間あたり単価 番号51と組合せ試験 |
| 55 | ※1 透過電子顕微鏡観察試験(透過電子顕微鏡 H-9000NAR) | 1試料(1個) | 24,200 | 1時間あたり単価 |
| 56 | ※1 オスミウムコーティング試験(オスミウムコーター Neoc-Pro) | 1試料(1個) | 7,200 | 1時間あたり単価 |
| 57 | ※1 カーボンコーティング試験(カーボンコーター CADE-4001MTK) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 58 | ※1 金コーティング試験(金コーター IB-3型) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 59 | ※1 平面アルゴンミリング試験(平面ミリング装置) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |

別　表

受 託 試 験 料 金

| 番号 | 受託試験名 | 試験単位 | 試験料金(円) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | ※1 断面アルゴンミリング試験(断面ミリング装置) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 61 | ※1 Ｘ線回折試験(Ｘ線回折測定装置 SmartLab-ns) | 1試料(1個) | 15,200 | 1時間あたり単価 |
| 62 | ※1 ※2 Ｘ線回折試験 ＜オプション:Ｘ線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 25,200 | 1時間あたり単価 番号61と組合せ試験 |
| 63 | ※1 ※2 雰囲気･温度制御Ｘ線回折試験 ＜オプション:Ｘ線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 25,200 | 1時間あたり単価 番号61と組合せ試験 |
| 64 | ※1 ※2 微小領域Ｘ線回折試験 ＜オプション:Ｘ線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 25,200 | 1時間あたり単価 番号61と組合せ試験 |
| 65 | ※1 ※2 高分解能PB-GeＸ線回折試験 ＜オプション:Ｘ線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 25,200 | 1時間あたり単価 番号61と組合せ試験 |
| 66 | ※1 ※2 回転･傾斜Ｘ線回折試験 ＜オプション:Ｘ線回折測定装置 SmartLab-nsとの組合せによる試験＞ | 1試料(1個) | 25,200 | 1時間あたり単価 番号61と組合せ試験 |
| 67 | ※1 紫外-可視-分光分析試験(紫外-可視-分光分析装置 UV-1800) | 1試料(1個) | 6,200 | 1時間あたり単価 |
| 68 | ※1 FT-IR測定試験(FT-IR測定試験) | 1試料(1個) | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 69 | ※1 顕微FT-IR測定試験(顕微FT-IR測定装置) | 1試料(1個) | 8,200 | 1時間あたり単価 |
| 70 | ※1 顕微ラマン測定試験(顕微ラマン測定装置) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 71 | ※1 2次元マッピング顕微ラマン測定試験(顕微ラマン測定装置 OLS4000) | 1試料(1個) | 14,200 | 1時間あたり単価 |
| 72 | ※1 表面粗さ測定試験(表面粗さ測定装置) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 73 | ※1 蛍光Ｘ線元素分析試験(蛍光Ｘ線分析装置) | 1試料(1個) | 9,200 | 1時間あたり単価 |
| 74 | ※1 Ｘ線光電子分光分析試験(Ｘ線光電子分光分析装置) | 1試料(1個) | 10,200 | 1時間あたり単価 |
| 75 | ※1 高温熱処理試験(ヒーター式マッフル炉 THERMOPULS) | 1試料(1個) | 5,200 | 1時間あたり単価 |
| 76 | ※1 レーザー顕微鏡観察試験(共焦点レーザー顕微鏡 OLS4000） | 1試料(1個) | 16,200 | 1時間あたり単価 |

注1)※1は、試験を実施する試料を追加するごとに、上記に定める受託試験料に加え、1試料あたり1,000円を別途徴収する。

注2)※2は、他の関連する試験との組合せによることが望ましいものとして示しており、その組合せる試験ごとに料金を加算する。

注3)間接経費として、上記受託試験料(追加する試験料を含む。)の30％に相当する額を別途徴収する。

注4)消費税相当額として、上記受託試験料(追加する試験料を含む。)に間接経費を加えた額に対し、10％に相当する額を別途徴収する。